## Memória de Cálculo
Obra
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 1 SALA NO POVOADO ACHUI 1
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 10,0 | = 5x2
1.2 | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm | m² | 77,0 | = 45,78x1,7
1.3 | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | UN | 1,0 | = 1
1.4 | Instalação provisória de água e sanitário | UN | 1,0 | = 1
1.5 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2,52 | = 1,5x1,70
1.6 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20,0 | = 4x5
1.7 | Barracão provisório para deposito | m² | 20,0 | = 4x5
1.8 | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 113,96 | = 6,80x16,59
1.9 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 875,0 | = 25x35
1.10 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | mes | 6,0 | = 6
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | Aterro manual em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 22,11 | = 11,70+11,70+23,59+3,28+3,28+48=101,55x0,21
2.2 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 14,91 | = 66,40x0,50x0,50
2.3 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 28,44 | = 66,40x0,50x0,50
2.4 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 8,31 | = 8,31
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | CONCRETO ARMADO - BLOCOS
3.1.1 | Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação | M | 28,0 | = 28
3.1.2 | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | M | 21,0 | = 21
3.1.3 | Estaca escavada mecanicamente com 40 cm de diametro, sem armação | M | 10,5 | = 10,5
3.1.4 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm | m² | 7,74 | = 7,74
3.1.5 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 27,8 | = 27,8
3.1.6 | Armação de aço CA-50 de 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 39,27 | = 39,27
3.1.7 | Armação de aço CA-50 de 12,5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 22,91 | = 22,91
3.1.8 | Armação de aço CA-60 de 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 49,18 | = 49,18
3.1.9 | Concreto bombeado fck 25 MPa; incluso preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3,34 | = 3,34
3.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME
3.2.1 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm - fundo de vala | m² | 15,8 | = 15,8
3.2.2 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 54,13 | = 54,13
3.2.3 | Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 124,91 | = 124,91
3.2.4 | Armação de aço CA-60 de 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 52,0 | = 52
3.2.5 | Concreto bombeado fck 25 MPa; incluso preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2,89 | = 2,89
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 42,83 | = 42,83
4.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 57,38 | = 57,38
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 126,18 | = 126,18
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 45,27 | = 45,27
4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 49,64 | = 49,64
4.2.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1,96 | = 1,96
4.3 | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO
4.3.1 | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² | 81,64 | = 84,64
4.4 | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10cm | M | 41,92 | = 41,92
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 184,45 | = 184,45
5.1.2 | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | M | 31,5 | = 31,5
5.2 | ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS)
5.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 2,33 | = 2,33
5.3 | ALVENARIA PARA EMPENAS
5.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 12,0 | = 12
6 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | UN | 3,0 | = 3
6.1.2 | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | UN | 2,0 | = 2
6.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM2 | UN | 3,0 | = 3
6.3 | PORTAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 1,0 | = 1
6.4 | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.4.1 | JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm | m² | 0,8 | = 0,8
6.4.2 | JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12,1 | = 12,1
6.4.3 | JA-3 - Janela de Alumínio, de correr 200x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2,0 | = 2
6.5 | VIDROS
6.5.1 | Espelho cristal 50 x 95 cm, espessura 4 mm sem moldura | m² | 0,8 | = 0,8
7 | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica | UN | 4,0 | = 4
7.3 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica | m² | 159,35 | = 159,35
7.4 | Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos | m² | 201,4 | = 201,4
7.5 | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 159,35 | = 159,35
7.6 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M | 18,2 | = 18,2
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | Impermeabilização com emulsão asfaltica 2 demãos, baldrames | m² | 54,13 | = 54,13
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | Chapisco de aderência em paredes internas e externas | m² | 393,68 | = 393,68
9.2 | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 81,64 | = 81,64
9.3 | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo mecanico - espessura 2,0 cm | m² | 393,68 | = 393,68
9.4 | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 222,16 | = 222,16
9.5 | Reboco para teto traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 81,64 | = 81,64
9.6 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 cm x 40 cm - incl. rejunte - meia altura - conforme projeto | m² | 63,77 | = 63,77
9.7 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 cm x 40 cm - incl. rejunte - altura inteira - conforme projeto | m² | 38,81 | = 38,81
9.8 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 cm x 10 cm - incl. rejunte - meia altura - conforme projeto | m² | 57,45 | = 57,45
9.9 | Forro de pvc com estrutura em aço | m² | 22,57 | = 22,57
9.10 | Rodameio em madeira boleada parafusado em parede - largura10 cm | M | 41,85 | = 41,57
10 | SISTEMAS DE PISOS
10.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 101,55 | = 101,55
10.1.2 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 101,55 | = 101,55
10.1.3 | Piso tátil em placas de borracha 30 x 30 cm | m² | 4,86 | = 4,86
10.1.4 | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | M | 5,4 | = 5,4
10.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0 cm com junta plastica acabada 1,2 m | m² | 71,77 | = 71,77
10.2.2 | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ | 0,2 | = 0,2
10.2.3 | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas 30x30 cm | m² | 4,14 | = 4,14
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | Emassamento de paredes internas e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 88,4 | = 88,4
11.2 | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 77,96 | = 77,96
11.3 | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas, 2 demãos | m² | 121,85 | = 121,85
11.5 | Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 25,2 | = 25,2
11.6 | Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos | m² | 10,5 | = 10,5
11.7 | Verniz sintético sobre rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 0,59 | = 0,59
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1 | Tubo pvc soldável 20 mm | M | 25,0 | = 25
12.1.2 | Tubo pvc soldável 25 mm | M | 15,0 | = 15
12.1.3 | Tubo pvc soldável 40 mm | M | 10,0 | = 10
12.1.4 | Joelho 45° pvc soldável 25 mm | UN | 1,0 | = 1
12.1.5 | Joelho 90° pvc soldável 20 mm | UN | 8,0 | = 8
12.1.6 | Joelho 90° pvc soldável 25 mm | UN | 3,0 | = 3
12.1.7 | Joelho 90° pvc soldável 40 mm | UN | 7,0 | = 7
12.1.8 | Tê de redução pvc soldável 40 mm x 20 mm | UN | 3,0 | = 3
12.1.9 | Tê de redução pvc soldável 40 mm x 25 mm | UN | 2,0 | = 2
12.1.10 | Tê pvc soldável 20 mm | UN | 1,0 | = 1
12.1.11 | Tê pvc soldável 25 mm | UN | 2,0 | = 2
12.1.12 | Tê pvc soldável 40 mm | UN | 1,0 | = 1
12.2 | REGISTROS E OUTROS
12.2.1 | Registro bruto de gaveta ¾" | UN | 1,0 | = 1
12.2.2 | Registro bruto de gaveta 1" | UN | 2,0 | = 2
12.2.3 | Registro bruto de gaveta 1½" | UN | 7,0 | = 7
12.2.4 | Torneira de boia 20 mm | UN | 2,0 | = 2
12.2.5 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA | UN | 1,0 | = 1
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
13.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | Tubo pvc série normal 40 mm | M | 7,5 | = 7,5
13.1.2 | Tubo pvc série normal 50 mm | M | 7,5 | = 7,5
13.1.3 | Tubo pvc série normal 100 mm | M | 5,0 | = 5
13.1.4 | Joelho 45° pvc série normal 40 mm | UN | 5,0 | = 5
13.1.5 | Joelho 45° pvc série normal 50 mm | UN | 2,0 | = 2
13.1.6 | Joelho 90° pvc série normal 40 mm | UN | 3,0 | = 3
13.1.7 | Joelho 90° pvc série normal 50 mm | UN | 3,0 | = 3
13.1.8 | Joelho 90° pvc série normal 100 mm | UN | 2,0 | = 2
13.1.9 | Junção simples pvc série normal 100 mm x 100 mm | UN | 2,0 | = 2
13.1.10 | Tê pvc série normal 40 mm x 40 mm | UN | 1,0 | = 1
13.1.11 | Tê pvc série normal 50 mm x 50 mm | UN | 2,0 | = 2
13.1.12 | Terminal de ventilação 50 mm | M | 4,0 | = 4
13.2 | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.2.1 | Caixa sifonada 100x100x50 mm | UN | 1,0 | = 1
13.2.2 | Caixa de gordura sifonada em alvenaria 90x90x120 cm, com tampão em ferro fundido | UN | 1,0 | = 1
13.2.3 | Caixa de inspeção em alvenaria 90x90x60 cm, com tampão em ferro fundido | UN | 1,0 | = 1
13.2.4 | Ralo seco pvc 100 mm | UN | 2,0 | = 2
13.2.5 | Sumidouro, conforme projeto | UN | 2,0 | = 2
13.2.6 | Fossa séptica, conforme projeto | UN | 1,0 | = 1
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
14.1 | Bacia sanitária convencional em louça branca | UN | 2,0 | = 2
14.2 | Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente | UN | 2,0 | = 2
14.3 | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | UN | 1,0 | = 1
14.4 | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | UN | 2,0 | = 2
14.5 | Tanque de louça 40L, completo, Deca ou equivalente | UN | 1,0 | = 1
14.6 | Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | UN | 2,0 | = 2
14.7 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | UN | 1,0 | = 1
14.8 | Torneira de parede de uso geral para jardim | UN | 1,0 | = 1
14.9 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Deca ou equivalente | UN | 2,0 | = 2
14.10 | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira, Deca ou equivalente | UN | 1,0 | = 1
14.11 | Papeleira metálica, Deca ou equivalente | UN | 2,0 | = 2
14.12 | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente | UN | 2,0 | = 2
14.13 | Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | UN | 2,0 | = 2
14.14 | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | UN | 4,0 | = 4
14.15 | Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente | UN | 2,0 | = 2
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
15.1 | Extintor PQS (ABC) 6kg | UN | 1,0 | = 1
15.2 | Extintor CO2 (BC) 6kg | UN | 1,0 | = 1
15.3 | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | UN | 4,0 | = 4
16 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
16.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
16.1.1 | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores | UN | 1,0 | = 1
16.1.2 | Quadro de medição | UN | 1,0 | = 1
16.1.3 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A | UN | 3,0 | = 3
16.1.4 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UN | 1,0 | = 1
16.1.5 | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | UN | 1,0 | = 1
16.1.6 | Disjuntor termomagnético bipolar 25A | UN | 1,0 | = 1
16.1.7 | Dispositivo diferencial residual 25A | UN | 3,0 | = 3
16.1.8 | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/175V | UN | 3,0 | = 3
16.2 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
16.2.1 | Eletroduto pvc flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | M | 55,0 | = 55
16.2.2 | Eletroduto pvc flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | M | 20,0 | = 20
16.2.3 | Caixa de passagem 30x30x40cm em alvenaria com tampa | UN | 2,0 | = 2
16.2.4 | Caixa de passagem 60x60x70cm em alvenaria com tampa | UN | 1,0 | = 1
16.2.5 | Caixa de passagem pvc 4x4" com tampa parafusada | UN | 1,0 | = 1
16.2.6 | Caixa de passagem pvc octogonal 3" | UN | 12,0 | = 12
16.3 | CABOS E FIOS CONDUTORES
16.3.1 | Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V | M | 80,0 | = 80
16.3.1.2 | Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | M | 35,48 | = 35,48
16.3.3 | Cabo UTP -6 (24AWG) | M | 12,32 | = 12,32
16.3.4 | Cabo coaxial | M | 3,0 | = 3
16.4 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
16.4.1 | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | UN | 15,0 | = 15
16.4.2 | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | UN | 2,0 | = 2
16.4.3 | Tomada dupla 10A, completa | UN | 2,0 | = 2
16.4.4 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 4,0 | = 4
16.4.5 | Interruptor 3 tecla simples | UN | 1,0 | = 1
16.4.6 | Interruptor 1 tecla simples - paparelo | UN | 2,0 | = 2
16.4.7 | Luminária 2x16W de sobrepor completa | UN | 2,0 | = 2
16.4.8 | Luminária 2x32W de sobrepor completa | UN | 10,0 | = 10
16.4.9 | Tomada modular RJ-45 completa | UN | 1,0 | = 1
16.4.10 | Tomada completa TV/SAT | UN | 1,0 | = 1
16.4.11 | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | UN | 1,0 | = 1
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
17.1 | Vergalhão CA - 25 # 10 mm | M | 25,0 | = 25
17.2 | Conector mini-gar em bronze estanhado | UN | 6,0 | = 6
17.3 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00 m | UN | 6,0 | = 6
17.4 | Cabo de cobre nu 35 mm² | M | 76,0 | = 76
17.5 | Cabo de cobre nu 50 mm² | M | 55,0 | = 55
17.6 | Escavação de vala para aterramento | m³ | 8,25 | = 8,25
17.7 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 8,25 | = 8,25
17.8 | Caixa de inspeção com tampa em pvc, dn 230 mm x 250 mm | UN | 1,0 | = 1
17.9 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35 mm² | UN | 76,0 | = 76
17.10 | Solda exotermica | UN | 12,0 | = 12
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | GERAL
18.1.1 | Bancada, roda bancada e prateleiras em granito cinza andorinha, espessura 2 cm | m² | 5,64 | = 5,64
18.1.2 | Mão francesa metalica para apoio dos balcões e prateleiras | UN | 10,0 | = 10
18.1.3 | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto | m² | 5,93 | = 5,93
18.1.4 | Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2 cm | M | 14,0 | = 14
18.2 | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO
18.2.1 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado | UN | 1,0 | = 1
18.2.2 | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | M | 3,4 | = 3,4
18.2.3 | Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular | M | 32,0 | = 32
18.2.4 | Porta de alumínio de abrir - veneziana, inclusive ferragens, para abrigo de gás | m² | 2,63 | = 2,63
18.2.5 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m² | 1,75 | = 1,75
19 | SERVIÇOS FINAIS
19.1 | Limpeza geral | m² | 113,96 | = 113,96
|  |  | Total sem BDI |  | 345065.53
|  |  | Total do BDI |  | 86245.97
|  |  | Total Geral |  | 431311.5
_______________________________________________________________ olimpio junior Setor de Engenharia