## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 1 SALA NO POVOADO ACHUI 1 | SINAPI - 07/2023 - Maranhão SBC - 08/2023 - Maranhão ORSE - 06/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 114,08% Mensalista: 71,35%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 138795.86
1.1 | 103689 | SINAPI | PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 10 | 312.86 | 391.07 | 3910.7
1.2 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm | m² | 77 | 151.52 | 189.4 | 14583.8
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | UN | 1 | 1308.2 | 1635.25 | 1635.25
1.4 | C1622 | SEINFRA | Instalação provisória de água e sanitário | UN | 1 | 2864.37 | 3580.46 | 3580.46
1.5 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 1041.92 | 1302.4 | 3282.04
1.6 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 1201.41 | 1501.76 | 30035.2
1.7 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 971.14 | 1213.92 | 24278.4
1.8 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 113.96 | 6.57 | 8.21 | 935.61
1.9 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 875 | 0.32 | 0.4 | 350
1.10 | CMSB 03 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | mes | 6 | 7493.92 | 9367.4 | 56204.4
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 3791.74
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro manual em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 22.11 | 72.15 | 90.18 | 1993.87
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 14.91 | 76.35 | 95.43 | 1422.86
2.3 | 101617 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 28.44 | 2.8 | 3.5 | 99.54
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 8.31 | 26.52 | 33.15 | 275.47
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 25009.38
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - BLOCOS |  |  |  |  | 13267.44
3.1.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação | M | 28 | 59.03 | 73.78 | 2065.84
3.1.2 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | M | 21 | 59.03 | 73.78 | 1549.38
3.1.3 | 100897 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 40 cm de diametro, sem armação | M | 10.5 | 116.31 | 145.38 | 1526.49
3.1.4 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm | m² | 7.74 | 29.35 | 36.68 | 283.9
3.1.5 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 27.8 | 91.55 | 114.43 | 3181.15
3.1.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 de 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 39.27 | 12.18 | 15.22 | 597.68
3.1.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 de 12,5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 22.91 | 10.09 | 12.61 | 288.89
3.1.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 de 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 49.18 | 16.34 | 20.42 | 1004.25
3.1.9 | 96557 | SINAPI | Concreto bombeado fck 25 MPa; incluso preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.34 | 663.44 | 829.3 | 2769.86
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 11741.94
3.2.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm - fundo de vala | m² | 15.8 | 29.35 | 36.68 | 579.54
3.2.2 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 54.13 | 79.32 | 99.15 | 5366.98
3.2.3 | 96545 | SINAPI | Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 124.91 | 14.63 | 18.28 | 2283.35
3.2.4 | 96543 | SINAPI | Armação de aço CA-60 de 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 52 | 17.16 | 21.45 | 1115.4
3.2.5 | 96557 | SINAPI | Concreto bombeado fck 25 MPa; incluso preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.89 | 663.44 | 829.3 | 2396.67
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 33459.51
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 2574.08
4.1.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 42.83 | 48.08 | 60.1 | 2574.08
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 10682.87
4.2.1 | 92479 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 57.38 | 75.14 | 93.92 | 5389.12
4.2.2 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 126.18 | 12.98 | 16.22 | 2046.63
4.2.3 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 45.27 | 10.79 | 13.48 | 610.23
4.2.4 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 49.64 | 17.71 | 22.13 | 1098.53
4.2.5 | 92722 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.96 | 627.91 | 784.88 | 1538.36
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO |  |  |  |  | 18260.41
4.3.1 | 101964 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² | 81.64 | 178.94 | 223.67 | 18260.41
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 1942.15
4.4.1 | 93184 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10cm | M | 41.92 | 37.07 | 46.33 | 1942.15
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 15212.14
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 14189.56
5.1.1 | 87489 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 184.45 | 57.09 | 71.36 | 13162.35
5.1.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | M | 31.5 | 26.09 | 32.61 | 1027.21
5.2 |  |  | ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS) |  |  |  |  | 166.26
5.2.1 | 87489 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 2.33 | 57.09 | 71.36 | 166.26
5.3 |  |  | ALVENARIA PARA EMPENAS |  |  |  |  | 856.32
5.3.1 | 87489 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 12 | 57.09 | 71.36 | 856.32
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 21122.44
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 6156.9
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | UN | 3 | 985.11 | 1231.38 | 3694.14
6.1.2 | 90843 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | UN | 2 | 985.11 | 1231.38 | 2462.76
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1246.35
6.2.1 | 100874 | SINAPI | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM2 | UN | 3 | 332.36 | 415.45 | 1246.35
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 776.23
6.3.1 | 12334 | ORSE | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 1 | 620.99 | 776.23 | 776.23
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 12487.04
6.4.1 | 94569 | SINAPI | JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm | m² | 0.8 | 716.64 | 895.8 | 716.64
6.4.2 | 94569 | SINAPI | JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.1 | 716.64 | 895.8 | 10839.18
6.4.3 | 94570 | SINAPI | JA-3 - Janela de Alumínio, de correr 200x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2 | 372.49 | 465.61 | 931.22
6.5 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 455.92
6.5.1 | C4835 | SEINFRA | Espelho cristal 50 x 95 cm, espessura 4 mm sem moldura | m² | 0.8 | 455.92 | 569.9 | 455.92
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 34325.45
7.1 | 92548 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica | UN | 4 | 1497.14 | 1871.42 | 7485.68
7.3 | 92540 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica | m² | 159.35 | 87.81 | 109.76 | 17490.25
7.4 | 102203 | SINAPI | Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos | m² | 201.4 | 9.98 | 12.47 | 2511.45
7.5 | 94441 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 159.35 | 31.81 | 39.76 | 6335.75
7.6 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M | 18.2 | 22.08 | 27.6 | 502.32
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 3102.19
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com emulsão asfaltica 2 demãos, baldrames | m² | 54.13 | 45.85 | 57.31 | 3102.19
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 49028.29
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas e externas | m² | 393.68 | 4.54 | 5.67 | 2232.16
9.2 | 87881 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 81.64 | 7.11 | 8.88 | 724.96
9.3 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo mecanico - espessura 2,0 cm | m² | 393.68 | 29.72 | 37.15 | 14625.21
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 222.16 | 32.58 | 40.72 | 9046.35
9.5 | 87543 | SINAPI | Reboco para teto traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 81.64 | 32.58 | 40.72 | 3324.38
9.6 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 cm x 40 cm - incl. rejunte - meia altura - conforme projeto | m² | 63.77 | 75.23 | 94.03 | 5996.29
9.7 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 cm x 40 cm - incl. rejunte - altura inteira - conforme projeto | m² | 38.81 | 75.23 | 94.03 | 3649.3
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 cm x 10 cm - incl. rejunte - meia altura - conforme projeto | m² | 57.45 | 73.11 | 91.38 | 5249.78
9.9 | 96486 | SINAPI | Forro de pvc com estrutura em aço | m² | 22.57 | 88.59 | 110.73 | 2499.17
9.10 | 101738 | SINAPI | Rodameio em madeira boleada parafusado em parede - largura10 cm | M | 41.85 | 32.13 | 40.16 | 1680.69
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 17998.84
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 14127.22
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 101.55 | 37.47 | 46.83 | 4755.58
10.1.2 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 101.55 | 61.11 | 76.38 | 7756.38
10.1.3 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil em placas de borracha 30 x 30 cm | m² | 4.86 | 118.69 | 148.36 | 721.02
10.1.4 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | M | 5.4 | 132.48 | 165.6 | 894.24
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 3871.62
10.2.1 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0 cm com junta plastica acabada 1,2 m | m² | 71.77 | 35.19 | 43.98 | 3156.44
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ | 0.2 | 403.9 | 504.87 | 100.97
10.2.3 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas 30x30 cm | m² | 4.14 | 118.69 | 148.36 | 614.21
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 6450.65
11.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 88.4 | 18.21 | 22.76 | 2011.98
11.2 | 96132 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 77.96 | 18.21 | 22.76 | 1774.36
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas, 2 demãos | m² | 121.85 | 11.98 | 14.97 | 1824.09
11.5 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 25.2 | 16.43 | 20.53 | 517.35
11.6 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos | m² | 10.5 | 24.04 | 30.05 | 315.52
11.7 | 102203 | SINAPI | Verniz sintético sobre rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 0.59 | 9.98 | 12.47 | 7.35
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 2733.69
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  | 927.64
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo pvc soldável 20 mm | M | 25 | 9.53 | 11.91 | 297.75
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo pvc soldável 25 mm | M | 15 | 4.77 | 5.96 | 89.4
12.1.3 | 89448 | SINAPI | Tubo pvc soldável 40 mm | M | 10 | 14.57 | 18.21 | 182.1
12.1.4 | 89485 | SINAPI | Joelho 45° pvc soldável 25 mm | UN | 1 | 5.26 | 6.57 | 6.57
12.1.5 | 89358 | SINAPI | Joelho 90° pvc soldável 20 mm | UN | 8 | 6.89 | 8.61 | 68.88
12.1.6 | 89362 | SINAPI | Joelho 90° pvc soldável 25 mm | UN | 3 | 8.2 | 10.25 | 30.75
12.1.7 | 89497 | SINAPI | Joelho 90° pvc soldável 40 mm | UN | 7 | 11.32 | 14.15 | 99.05
12.1.8 | 89624 | SINAPI | Tê de redução pvc soldável 40 mm x 20 mm | UN | 3 | 15.32 | 19.15 | 57.45
12.1.9 | 89624 | SINAPI | Tê de redução pvc soldável 40 mm x 25 mm | UN | 2 | 15.32 | 19.15 | 38.3
12.1.10 | 89438 | SINAPI | Tê pvc soldável 20 mm | UN | 1 | 8.74 | 10.92 | 10.92
12.1.11 | 89440 | SINAPI | Tê pvc soldável 25 mm | UN | 2 | 10.31 | 12.88 | 25.76
12.1.12 | 89623 | SINAPI | Tê pvc soldável 40 mm | UN | 1 | 16.57 | 20.71 | 20.71
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS |  |  |  |  | 1806.05
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro bruto de gaveta ¾" | UN | 1 | 32.34 | 40.42 | 40.42
12.2.2 | 94495 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 1" | UN | 2 | 49.89 | 62.36 | 124.72
12.2.3 | 94497 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 1½" | UN | 7 | 86.14 | 107.67 | 753.69
12.2.4 | 94797 | SINAPI | Torneira de boia 20 mm | UN | 2 | 83.07 | 103.83 | 207.66
12.2.5 | 052032 | SBC | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA | UN | 1 | 543.65 | 679.56 | 679.56
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 23558.53
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  | 1106.07
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo pvc série normal 40 mm | M | 7.5 | 18.9 | 23.62 | 177.15
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo pvc série normal 50 mm | M | 7.5 | 23.9 | 29.87 | 224.02
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo pvc série normal 100 mm | M | 5 | 33.29 | 41.61 | 208.05
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho 45° pvc série normal 40 mm | UN | 5 | 8.95 | 11.18 | 55.9
13.1.5 | 89732 | SINAPI | Joelho 45° pvc série normal 50 mm | UN | 2 | 14.77 | 18.46 | 36.92
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho 90° pvc série normal 40 mm | UN | 3 | 8.75 | 10.93 | 32.79
13.1.7 | 89731 | SINAPI | Joelho 90° pvc série normal 50 mm | UN | 3 | 14.13 | 17.66 | 52.98
13.1.8 | 89744 | SINAPI | Joelho 90° pvc série normal 100 mm | UN | 2 | 25.85 | 32.31 | 64.62
13.1.9 | 89834 | SINAPI | Junção simples pvc série normal 100 mm x 100 mm | UN | 2 | 48.9 | 61.12 | 122.24
13.1.10 | 89782 | SINAPI | Tê pvc série normal 40 mm x 40 mm | UN | 1 | 12.66 | 15.82 | 15.82
13.1.11 | 89784 | SINAPI | Tê pvc série normal 50 mm x 50 mm | UN | 2 | 22.75 | 28.43 | 56.86
13.1.12 | 89798 | SINAPI | Terminal de ventilação 50 mm | M | 4 | 11.75 | 14.68 | 58.72
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 22452.46
13.2.1 | 89482 | SINAPI | Caixa sifonada 100x100x50 mm | UN | 1 | 37.85 | 47.31 | 47.31
13.2.2 | 98105 | SINAPI | Caixa de gordura sifonada em alvenaria 90x90x120 cm, com tampão em ferro fundido | UN | 1 | 618.03 | 772.53 | 772.53
13.2.3 | 97903 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 90x90x60 cm, com tampão em ferro fundido | UN | 1 | 759.16 | 948.95 | 948.95
13.2.4 | 89710 | SINAPI | Ralo seco pvc 100 mm | UN | 2 | 17.56 | 21.95 | 43.9
13.2.5 | 98099 | SINAPI | Sumidouro, conforme projeto | UN | 2 | 4041.24 | 5051.55 | 10103.1
13.2.6 | 98068 | SINAPI | Fossa séptica, conforme projeto | UN | 1 | 8429.34 | 10536.67 | 10536.67
14 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 8689.74
14.1 | 95470 | SINAPI | Bacia sanitária convencional em louça branca | UN | 2 | 321.91 | 402.38 | 804.76
14.2 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente | UN | 2 | 370.78 | 463.47 | 926.94
14.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | UN | 1 | 150.4 | 188 | 188
14.4 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | UN | 2 | 154.7 | 193.37 | 386.74
14.5 | 86919 | SINAPI | Tanque de louça 40L, completo, Deca ou equivalente | UN | 1 | 951.43 | 1189.28 | 1189.28
14.6 | C1151 | SEINFRA | Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | UN | 2 | 71.68 | 89.6 | 179.2
14.7 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | UN | 1 | 137.2 | 171.5 | 171.5
14.8 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim | UN | 1 | 103.71 | 129.63 | 129.63
14.9 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Deca ou equivalente | UN | 2 | 79.01 | 98.76 | 197.52
14.10 | 86910 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira, Deca ou equivalente | UN | 1 | 135.24 | 169.05 | 169.05
14.11 | 95544 | SINAPI | Papeleira metálica, Deca ou equivalente | UN | 2 | 80.84 | 101.05 | 202.1
14.12 | 95547 | SINAPI | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente | UN | 2 | 108.48 | 135.6 | 271.2
14.13 | 95547 | SINAPI | Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | UN | 2 | 108.48 | 135.6 | 271.2
14.14 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | UN | 4 | 367.04 | 458.8 | 1835.2
14.15 | 100864 | SINAPI | Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente | UN | 2 | 706.97 | 883.71 | 1767.42
15 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 1278.54
15.1 | 101909 | SINAPI | Extintor PQS (ABC) 6kg | UN | 1 | 241.56 | 301.95 | 301.95
15.2 | 101907 | SINAPI | Extintor CO2 (BC) 6kg | UN | 1 | 681.56 | 851.95 | 851.95
15.3 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | UN | 4 | 24.93 | 31.16 | 124.64
16 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  |  | 8010.25
16.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 1724.5
16.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores | UN | 1 | 371.81 | 464.76 | 464.76
16.1.2 | 101938 | SINAPI | Quadro de medição | UN | 1 | 114.8 | 143.5 | 143.5
16.1.3 | 93653 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A | UN | 3 | 11.14 | 13.92 | 41.76
16.1.4 | 93654 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UN | 1 | 11.75 | 14.68 | 14.68
16.1.5 | 93655 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | UN | 1 | 12.95 | 16.18 | 16.18
16.1.6 | 93663 | SINAPI | Disjuntor termomagnético bipolar 25A | UN | 1 | 57.56 | 71.95 | 71.95
16.1.7 | C4530 | SEINFRA | Dispositivo diferencial residual 25A | UN | 3 | 140.02 | 175.02 | 525.06
16.1.8 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/175V | UN | 3 | 119.1 | 148.87 | 446.61
16.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1629.32
16.2.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto pvc flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | M | 55 | 10.61 | 13.26 | 729.3
16.2.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto pvc flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | M | 20 | 13.2 | 16.5 | 330
16.2.3 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30x40cm em alvenaria com tampa | UN | 2 | 38.54 | 48.17 | 96.34
16.2.4 | C0629 | SEINFRA | Caixa de passagem 60x60x70cm em alvenaria com tampa | UN | 1 | 166.65 | 208.31 | 208.31
16.2.5 | 91943 | SINAPI | Caixa de passagem pvc 4x4" com tampa parafusada | UN | 1 | 21.16 | 26.45 | 26.45
16.2.6 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem pvc octogonal 3" | UN | 12 | 15.93 | 19.91 | 238.92
16.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  | 920.37
16.3.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V | M | 80 | 4.03 | 5.03 | 402.4
16.3.1.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | M | 35.48 | 6.23 | 7.78 | 276.03
16.3.3 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | M | 12.32 | 12.83 | 16.03 | 197.48
16.3.4 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | M | 3 | 11.86 | 14.82 | 44.46
16.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 3736.06
16.4.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | UN | 15 | 35.8 | 44.75 | 671.25
16.4.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | UN | 2 | 38.26 | 47.82 | 95.64
16.4.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | UN | 2 | 45.92 | 57.4 | 114.8
16.4.4 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | UN | 4 | 30.52 | 38.15 | 152.6
16.4.5 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 tecla simples | UN | 1 | 62.82 | 78.52 | 78.52
16.4.6 | 91955 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples - paparelo | UN | 2 | 37.07 | 46.33 | 92.66
16.4.7 | 97585 | SINAPI | Luminária 2x16W de sobrepor completa | UN | 2 | 116.96 | 146.2 | 292.4
16.4.8 | 97586 | SINAPI | Luminária 2x32W de sobrepor completa | UN | 10 | 159.12 | 198.9 | 1989
16.4.9 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | UN | 1 | 50.42 | 63.02 | 63.02
16.4.10 | 98307 | SINAPI | Tomada completa TV/SAT | UN | 1 | 50.42 | 63.02 | 63.02
16.4.11 | 97606 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | UN | 1 | 98.52 | 123.15 | 123.15
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 15406.89
17.1 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm | M | 25 | 10.79 | 13.48 | 337
17.2 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | UN | 6 | 24.22 | 30.27 | 181.62
17.3 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00 m | UN | 6 | 92.48 | 115.6 | 693.6
17.4 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35 mm² | M | 76 | 60.78 | 75.97 | 5773.72
17.5 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm² | M | 55 | 79.68 | 99.6 | 5478
17.6 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 8.25 | 76.35 | 95.43 | 787.29
17.7 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 8.25 | 26.52 | 33.15 | 273.48
17.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em pvc, dn 230 mm x 250 mm | UN | 1 | 52.53 | 65.66 | 65.66
17.9 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35 mm² | UN | 76 | 12.64 | 15.8 | 1200.8
17.10 | C3909 | SEINFRA | Solda exotermica | UN | 12 | 41.05 | 51.31 | 615.72
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 23071.85
18.1 |  |  | GERAL |  |  |  |  | 5753.48
18.1.1 | C4068 | SEINFRA | Bancada, roda bancada e prateleiras em granito cinza andorinha, espessura 2 cm | m² | 5.64 | 332.98 | 416.22 | 2347.48
18.1.2 | 100861 | SINAPI | Mão francesa metalica para apoio dos balcões e prateleiras | UN | 10 | 38.24 | 47.8 | 478
18.1.3 | C1960 | SEINFRA | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto | m² | 5.93 | 189.9 | 237.37 | 1407.6
18.1.4 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2 cm | M | 14 | 86.88 | 108.6 | 1520.4
18.2 |  |  | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  |  |  |  | 17318.37
18.2.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado | UN | 1 | 3797.49 | 4746.86 | 4746.86
18.2.2 | C4646 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | M | 3.4 | 415.45 | 519.31 | 1765.65
18.2.3 | 98522 | SINAPI | Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular | M | 32 | 163.62 | 204.52 | 6544.64
18.2.4 | 91341 | SINAPI | Porta de alumínio de abrir - veneziana, inclusive ferragens, para abrigo de gás | m² | 2.63 | 838.92 | 1048.65 | 2757.94
18.2.5 | 74100/001 | SINAPI | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m² | 1.75 | 687.22 | 859.02 | 1503.28
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 265.52
19.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 113.96 | 1.87 | 2.33 | 265.52
|  |  |  | Total sem BDI |  | 345065.53
|  |  |  | Total do BDI |  | 86245.97
|  |  |  | Total Geral |  | 431311.5
_______________________________________________________________ olimpio junior Setor de Engenharia